AVALIAÇÃO DAS MEMBRANAS PLACENTÁRIAS APÓS PROCESSO DE OZONIZAÇÃO POR SISTEMA FLUÍDO HIDRODINÂMICO

Autores: Melissa Zuccolotti Soares; Jessica Sthefanny Carvalho Souza; Pedro Augusto Laurindo Marrafa; Bianca Akemi Kawata; Carlos José de Lima; Adriana Barrinha Fernandes.

# RESUMO

A placenta humana é um órgão composto por componentes fetais e maternos que incluem o disco placentário, as membranas amniótica e coriônica. A membrana amniótica humana (MAh) tem sido usada como um produto de base biológica promissor na prática clínica, na oftalmologia, no manejo das queimaduras, material de enxerto  em úlceras de pele, em artroplastia e cirurgia reconstrutiva. A membrana coriônica (ACM) também é popular nesta indicação porque fornece fatores de crescimento intrínsecos, bem como benefícios para a cicatrização de feridas. O Ozônio é um potente oxidante, quando dissolvido na água reage com compostos orgânicos e é altamente indicado na degradação, na desinfestação e na desinfecção de superfícies e alimentos, O presente estudo pretende analisar as possíveis alterações morfológicas e bioquímicas das membranas placentárias decorrentes do processo de ozonização, por meio de Análise Histológica, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia no Infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) e Perfilometria Óptica.

Palavras-chaves: Membrana amniótica humana (MAh), Membrana  coriônica Humana (MCH), Sistema  Hidrodinâmico com água Ozonizada.

# INTRODUÇÃO

A placenta humana é um órgão em forma de disco composto por componentes fetais e maternos. Os componentes fetais incluem o disco placentário, as membranas amniótica e coriônica (frequentemente referidas como membranas fetais), as vilosidades coriônicas e o cordão umbilical; o lado materno é composto pela decídua. Diferentes tipos celulares com propriedades de células-tronco/progenitoras foram isolados da decídua materna, da matriz do cordão umbilical, das vilosidades coriônicas e das membranas fetais. Devido às diversas propriedades biológicas, a membrana amniótica humana (MAh) tem sido usada atualmente como um produto de base biológica muito promissor na prática clínica, especialmente na oftalmologia e no tratamento de uma ampla variedade de condições patológicas, como no manejo das queimaduras, como curativo temporário ou de longo prazo, como material de enxerto sobre úlceras de pele, em artroplastia e cirurgia reconstrutiva (EDQM, 2017; JIRSOVA; JONES, 2017; KHOSRAVIMELAL et al. 2020; KOLLER; ORSAG, 2006; MERMET et al., 2007).

A MAh é uma membrana delgada localizada no lado interno da placenta, que circunda completamente o embrião/feto e delimita a cavidade amniótica, sendo esta preenchida pelo líquido amniótico; É  formada por uma única camada de células epiteliais cuboidais, semelhantes às células da epiderme, que está ligada a uma espessa membrana basal e a uma matriz estromal avascular, composta por fibroblastos dispersos em uma estrutura de colágeno (POLLARD, AYE, SYMONDS, 1976; VAN HERENDAEL, OBERTI, BROSENS, 1978; MAMEDE et al.,

2012).

É constituída por matriz extracelular rica em polímeros fibrosos constituídos principalmente de colágeno confere ao estroma propriedades anti-inflamatórias, decorrentes do aprisionamento de células inflamatórias, da inibição da atividade de proteases, diminuição da peroxidação lipídica e da presença de vários tipos de fatores de crescimento (Epidermal Growth Factor - EGF, Basic Fibroblast Growth Factor – b- FGF, Hepatocyte Growth Factor - HFG, Keratinocyte Growth Factor - KGF and Transforming Growth Factors - TGF) e citocinas (Interleukin 6 and 8). Além disso, a MAh tem outras propriedades biológicas, como efeito antimicrobiano e anti-fibrose, juntamente com a capacidade de diminuir cicatrizes, favorecer a neovascularização, a cicatrização de feridas e reduzir a dor (HAO et al., 2000; EDQM, 2017).

De acordo com o Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application (European Committee - 2017) a membrana amniótica tem sido empregada em queimaduras e cicatrização de feridas (para reduzir a inflamação da superfície, cicatrizes e dores em aplicações cirúrgicas), e em cirurgias de superfície oral, maxilofacial e ocular. Sendo assim a sua esterilização é um processo relevante para sua aplicação como biomaterial (PAGGAIARO, 2000; FRANCISCO, 2012; SOARES, 2013; MRÁZOVÁ, et al., 2016).

A membrana coriônica (ACM) também é muito popular nesta indicação porque proporcionam não apenas melhor manuseio e espessura, mas também fornecem fatores de crescimento intrínsecos, bem como benefícios para a cicatrização de feridas em várias áreas de reconstrução oral (FENELON et al., 2018). 	A inativação de microrganismos pode ser realizada por métodos físicos ou químicos. O Ozônio é uma forma alotrópica do oxigênio e um potente oxidante. Quando dissolvido na água reage com compostos orgânicos e é altamente indicado na degradação e eliminação de matéria orgânica e microrganismos (LIMA; FELIX; CALIRDOSO, 2021). O ozônio dissolvido em água é uma excelente promissora opção com maior eficácia que o hipoclorito no controle de microrganismos, na desinfestação e desinfecção de superfícies e alimentos, pois possui uma forte ação contra bactérias, cistos de protozoários, vírus, fungos e esporos de fungos (MAXIMIANO, 2017).

Recentemente o nosso grupo de pesquisa empregou um sistema hidrodinâmico com água ozonizada para desinfecção e esterilização de membrana ambiótica humana (AWOYAMA et al., 2022; BOTELHO et al., 2024). Este sistema funciona através de um circuito hidráulico fechado, um reservatório e uma bomba d’água, associado a uma válvula do tipo Venturi para a inserção do gás ozônio. Os resultados obtidos foram promissores e indicaram que a membrana se manteve íntegra durante o processamento com água ozonizada, sendo que o processo pode favorecer a desepitelização do biomaterial.

O presente estudo pretende aplicar analisar as possíveis alterações morfológicas decorrentes desse processo de ozonização, como Análise Histológica, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia no Infravermelha com transformada de Fourier (FT-IR) e perfilometria da membranas placentárias.

# OBJETIVOS

# Objetivo Geral

- Analisar as membranas placentárias humanas após processo de ozonização.

# Objetivos específicos

- Analisar possíveis alterações morfológicas e bioquímicas decorrentes do processamento de ozonização das membranas placentárias humana, por meio de histologia, MEV, FT-IR e perfilometria.

# MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo será realizado mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. As membranas placentárias humana foram coletadas na Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba/SP/Brasil, conforme determina as Normas Técnicas para o funcionamento dos bancos de sangue de cordão umbilical e placentário segundo a Resolução - RDC nº 190/ 2003 (ANVISA, 2003). As voluntárias doadoras de MAh e MCh para o presente estudo assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Membranas amnióticas frescas foram obtidas a partir de cesarianas de doadoras soronegativas (sífilis, hepatite B, toxoplasmose, HIV) com intervalo de idade entre 28 a 30 anos.

Após a limpeza as membranas passarão por processo de desinfecção/esterilização com água ozonizada por meio de fluído hidrodinâmico.

# Coleta e transporte das Membranas Placentárias

. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Anhembi Morumbi aprovou a realização do estudo (parecer nº 3.984.423, CAAE: 289370020.0.0000.5492). conforme determina as Normas Técnicas para o funcionamento dos bancos de sangue de cordão umbilical e placentário segundo a Resolução - RDC nº 190, de 18 de julho de 2003. O material será coletado na Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba,  conforme determina as Normas Técnicas para o funcionamento dos bancos de sangue de cordão umbilical e placentário segundo a Resolução - RDC nº 190, de 18 de julho de 2003.

Na sequência o material será acondicionado em um recipiente de vidro imerso em solução fisiológica (NaCl 0,9%) e o recipiente contendo o material e esta solução acondicionados em um recipiente térmico refrigerado a uma temperatura de 10 a 15ºC e transportado ao Laboratório de Biotecnologia do Centro de Inovação, Tecnologia e Educação – CITÉ, em São José dos Campos.

# Lavagem das membranas placentárias

As membranas placentárias serão lavadas manualmente por 10 vezes com solução fisiológica (NaCl 0,9%) estéril para remoção dos resíduos biológicos tais como sangue e líquido amniótico, e na sequência segmentadas e fixadas com adesivo à base de cianoacrilato em um porta-amostra retangular confeccionada em chapa de aço inoxidável.

# Protocolo para desinfecção das amostras das membranas placentárias

As amostras das membranas placentárias, após o processo de lavagem serão  cortadas com lâmina estéril de bisturi em fragmentos de aproximadamente 2 cm de largura e 5 cm de comprimento e submetidas ao processo de ozonização por fluído hidrodinâmico em protocolos de 15 e 40 minutos (Awoyama et al., 2022; Botelho et al., 2024)

# Análise da superfície das membranas placentárias por meio de Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A fixação das amostras biológicas após as diferentes etapas de desinfecção será realizada por imersão, imediatamente após a coleta. As amostras de membranas serão analisadas por MEV, para tal será empregada uma solução fixadora contendo glutaraldeído 25% em tampão fosfato 0,2 M e água destilada. Após a fixação, as amostras serão mantidas de 2 a 8 ºC, sendo que o tempo mínimo de fixação de uma semana. Após a desidratação o material será metalizado por uma metalizadora da marca Denton Vacuum Desk II com o intuito de tornar o material condutivo por meio de deposição de um metal, no caso ouro, sobre a amostra. As amostras montadas sobre stubs, identificadas e acondicionadas em caixa apropriada para visualização no microscópio eletrônico de varredura modelo VEJA 3 LMU, marca Tecsan.

# Análise da superfície das membranas placentárias por meio de FT- IR

# A utilização da espectroscopia de FTIR para análise das membranas placentárias que foi submetida a protocolos de desinfecção/esterilização será realizada através de um espectrômetro FTIR, operando no infravermelho próximo, com acessório de reflexão, varredura com 1 de ganho para 20 scans e resolução do espectrógrafo de 2 cm-1 sendo que sua banda espectral útil se encontra na região de 4000-500 cm-1. Será utilizado software do espectrômetro para cálculo da altura das bandas selecionadas e identificação complementar dos picos através de análise espectral.

# Análise por Perfilometria Óptica

# Para as análises de perfilometria em superfície dos itens, serão realizadas com o microscópio óptico interferométrico WYKO NT1100 (Veeco Instruments Inc., EUA), o qual permite a obtenção de imagens tridimensionais e medidas quantitativas de rugosidade com alta precisão (Figura 10). As amostras foram preparadas em triplicata, incluindo cones de GP in natura e aqueles expostos ao sistema hidrodinâmico com água ozonizada por sete minutos. A análise da rugosidade foi realizada utilizando o método de perfil único (multiple profile), conforme descrito no estudo de Nunes et al. (2019).

# Esse método se mostrou adequado para a avaliação de materiais de pequenas dimensões, como os cones de guta-percha, permitindo a análise de múltiplos perfis em uma região restrita da superfície do material. Para a análise de cortes axiais dos cones foram feitos na região média, o principal parâmetro analisado foi a rugosidade média (Ra), que representa a média aritmética das variações absolutas da altura da superfície em relação a uma linha média ao longo do perfil avaliado.

# A análise topográfica das amostras de cones de GP foi realizada por perfilometria óptica utilizando o software Vision, e depois a análise estatística dos dados foram analisados no software GraphPad InStat.

# Análise por Histologia

As amostras serão fixadas com solução de formol 10% e em seguida passaram pelos processos para desidratação, diafanização, impregnação e inclusão da amostra em bloco de parafina. O material foi cortado por micrótomo rotativo e corado com hematoxilina e eosina (HE). As lâminas foram visualizadas em um microscópio óptico (TNB-01T, Anatomic, Brazil) e as imagens obtidas a partir de software TCapture®

# RESULTADOS ESPERADOS

# Os resultados esperados são que a ozonização das membranas placentárias não cause alterações estruturais significativas no biomaterial, sendo que a integridade do scaffold seja preservada para um possível uso como curativo biológico.

# CONCLUSÃO

# O presente estudo está na fase de execução dos protocolos experimentais. Contudo, espera-se com o estudo identificar possíveis alterações nas membranas placentárias decorrentes do processo de ozonização.

# REFERÊNCIAS

AWOYAMA, Sílvia Móbille et al. Disinfection of Human Amniotic Membrane Using a Hydrodynamic System with Ozonated Water. Ozone: Science & Engineering, p. 1- 13,	2022.	Disponível	em:

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01919512.2021.2022452> Acesso em: 28 jan.2023.

BOTELHO, Túlia et al. Sterilization of Human Amniotic Membrane Using an Ozone Hydrodynamic System. Annals of Biomedical Engineering, p. 1-10, 2024.

EUROPEAN Directorate for The Quality of Medicines and Healthcare (EDQM). Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. 3ª ed. Strasbourg (France): EDQM/ Council of Europe, 2017. Disponível em:

<www.edqm.eu> Acesso em: 28 jan.2023.

FÉNELON, Mathilde et al. Applications of Human Amniotic Membrane for Tissue Engineering.	Membranes,	v.11,	n.	6,	p.01-27,	2021.	Disponível	em:

<https://www.mdpi.com/2077-0375/11/6/387> Acesso em 10 nov. 2025.

FIGUEIREDO, G.S. et al. Gamma-irradiated human amniotic membrane decellularized with sodium dodecyl sulfate is a more efficient substrate for the ex vivo expansion of limbal stem cells. Acta Biomaterialia, v. 61, n. 1, p.124-133, 2017. Disponível em: < https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1742706117304877?token=CB8C77AC7A 3D30CF59798C8395E294DFF011AFB7A9D5D324C82D5474580E274632199CFBC

F8D8588C1E52E7E6FF94092&originRegion=us-east- 1&originCreation=20220202130001> Acesso em 28 ago. 2024.

JIRSOVA, Katerina; JONES, Gary LA. Amniotic membrane in ophthalmology: properties, preparation, storage and indications for grafting—a review. Cell and tissue banking, v. 18, n. 2, p. 193-204, 2017. Disponível em: < https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10561-017-9618-5> Acesso em: 28 mai. 2024.

KHOSRAVIMELAL, Sadjad et al. Protocols for decellularization of human amniotic membrane. Methods in cell biology, v. 157, n.1, p. 37-47, 2020. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091679X19301347> Acesso em: 28 mai. 2024.

KOLLER, J.; ORSAG, M. Skin grafting options at the Burn and Reconstructive Surgery Department of the Faculty Hospital in Bratislava. Acta chirurgiae plasticae, v. 48, n. 2,	p.	65-71,	2006.	Disponível	em:

<https://europepmc.org/article/med/16999270>Acesso em: 28 mai. 2024.

LIMA, Manoel JA; FELIX, Erika P.; CARDOSO, Arnaldo A. Aplicações e implicações do ozônio na indústria, ambiente e saúde. Química Nova, v. 44, n. 09, p. 1151-1158, 2021.	Disponível	em:

<https://www.scielo.br/j/qn/a/C8CDZCz4tnLqVr6Hr8LsYsd/?format=pdf&lang=pt> Acesso em 28 ago. 2024.

MAMEDE, Ana C. et al. Amniotic membrane: from structure and functions to clinical applications. Cell and tissue research, v. 349, n. 2, p. 447-458, 2012. Disponível em:

< https://link.springer.com/article/10.1007/s00441-012-1424-6>Acesso em: 28 mai. 2024.

MERMET, Isabelle et al. Use of amniotic membrane transplantation in the treatment of venous leg ulcers. Wound Repair and Regeneration, v.15, n. 4, p.459-464. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17650088/>Acesso em: 28 mai. 2024.

POLLARD, Stella M.; AYE, N. N.; SYMONDS, E. M. Scanning electron microscope appearances of normal human amnion and umbilical cord at term. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, v. 83, n. 6, p. 470-477, 1976. Disponível em: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1471- 0528.1976.tb00868.x>Acesso em: 28 mai. 2024.